## Hints1
References to the result transmission and to the indication of result (Deadline see "Ergebnisse")
Before analysing the samples, homogenize the samples again, please. After homogenisation You should analyse both samples with your standard procedures.
Use this file for your result transmissions, please. Fill for this in the file yellow fields deposited out and send back the file afterwards by email to “ergebnisse@lvus.de”. It is important that for the clear allocation of the results to your laboratory in the table "Ergebnisse" (results) your client number and your postal zip code must be entered (both numbers only).
The result data must be given in in the units as described at every parameter. To the avoidance of deviations in the laboratory made roundness, You are asked with each parameter after the first number deviating from 0 to indicate still the listened further numbers (even if due to Your validating data this accuracy is not kept by your analysis procedure). ISO 13 528 4.6 recommends that individual measurement results schould not be rounded by more than sr/2.
Examples for transmissions of results:
It a test material the element "Mg" was quantified. You are asked to report 3 significant numbers. The following computational contents are determined:
Computed Value [mg/kg] | Transmission of result [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Hinweise1
Hinweise zur Ergebnisübermittlung und zur Ergebnisangabe
Bitte verwenden Sie diese Datei für Ihre Ergebnisübermittlung. Füllen Sie hierzu alle in der Tabelle "Ergebnisse" gelb hinterlegten Felder aus bzw. wählen Sie Ihre Angaben zu den von Ihnen verwendeten Methoden über die vorhandenen Auswahlfenster aus.
Die ausgefüllte Exceltabelle muss per eMail als Anlage bis spätestens zur Deadline an eine der beiden Adressen ergebnisse@lvus.de oder results@lvus.de gesendet werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre eMail nur die Exceltabelle als Anlage enthalten darf. Ausser Ihrem Absender soll die eigentliche eMail keine weiteren Daten oder Texte enthalten, da alle an die Adressen ergebnisse@lvus.de oder results@lvus.de gesendeten eMails automatisch ausgelesen werden.
Nach der in der Tabelle "Ergebnisse" aufgeführten Deadline eingehende Ergebnisse werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt.
Es ist wichtig, dass Sie zur eindeutigen Zuordnung der Ergebnisse zu Ihrem Labor sowohl Ihre Kunden-Nr. als auch Ihre Postleitzahl (auf dem Anschreiben enthalten - nur Ziffern eingeben) eingeben. Über eine bei der Auswertung durchgeführte Plausibilitätsprüfung soll erkannt werden, ob Tippfehler vorliegen und dadurch die Daten einem anderen Teilnehmer zugeordnet werden könnten.
Interne Teilnahme: Diesen Wert bitte nur ändern, falls Sie für Ihr Haus mehrere getrennte und damit kostenpflichtige Teilnahmen gebucht haben. Über diesen Wert werden die unter einer Kundennummer geführten Teilnahmen getrennt erfasst und die Ergebnisse anschließend der Auswertung zugeführt. Entscheiden Sie, welcher Ihrer Laborbereiche unter der Teilnahme 1 oder 2 registirert und ausgewertet werden soll.
Die Ergebnisangaben müssen in der/den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Zur Vermeidung von Abweichungen durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen werden Sie gebeten, bei jedem Parameter eine bestimmte Anzahl signifikanter Ziffern anzugeben (auch wenn auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird). Nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurde der Gehalt von Mangan bestimmt. Es werden folgende rechnerischen Gehalte ermittelt:
Beispielhafter Wert [mg/kg] | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Verfahren sowie Literaturangaben, die von Teilnehmern bei bereits durchgeführten Laborvergleichsuntersuchungen angewendet wurden, sind in Auswahlfenstern vorbelegt, um Ihnen das Ausfüllen zu erleichtern. Über diese Auswahlfenster wählen Sie bitte diejenigen Einträge aus, die bei den von Ihnen angewandten Verfahren zutreffend sind. Ist kein zutreffender Eintrag vorhanden, so wählen Sie bitte den Eintrag "sonstiges.." aus. Tragen Sie dann in der nächsten Zeile (wird gelb hervorgehoben) die auf Ihr Verfahren zutreffende Beschreibung ein.
Geben Sie in der Tabelle "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung der Auswertung soll an die angegebene eMail-Adresse zusätzlich zur gedruckten Auswertung auch eine Passwort-freie Auswertedatei im PDF-Format gesendet werden.
Sollten Sie uns ergänzende Hinweise/Beobachtungen mitteilen wollen, so verwenden Sie hierfür den vorgesehenen Bereich innerhalb der Tabelle "Mitteilungen".
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur in der Exceltabelle Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein. Außerdem darf Ihre eMail nur eine einzige Anlage enthalten. Sie erhalten automatisch eine Benachrichtigung über den Eingang Ihrer Ergebnisse.
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Hinweise2
Erläuterungen zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten
Diese Tabellen wurden so aufgebaut, dass die Daten automatisiert in unser Auswerteprogramm übernommen werden können. Die Tabellen dürfen daher keinesfalls im Aufbau verändert werden, da dann ein automatisiertes Auslesen der mitgeteilten Daten nicht mehr möglich wäre.
Aus diesem Grund wurden die Tabellen gegen Veränderungen geschützt. Eingaben oder auch die Auswahl von Eigenschaften sind nur an wenigen Stellen nötig. Diese Stellen sind gelb hinterlegt.
Da das Ausführen von Macros eine potentielle Gefährdung von Computersystemen bedeuten kann, gehen wir davon aus, dass ausführbare Macros in zahlreichen Fällen von den entsprechenden System-Administratoren unterdrückt werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Macros bei der Erstellung der Tabellen zur Ergebniserfassung komplett verzichtet, obwohl damit ein komfortableres Arbeiten möglich wäre.
Beim Eingang Ihrer eMail wird diese von unserem System automatisch weiterverarbeitet, wobei einige Plausibilitäten (z.B. Vollständigkeit der Absenderangabe oder Kennzeichnung als Update bei erneuter Dateneinsendung) überprüft werden. Im Anschluss an diese Prüfung erhalten Sie automatisiert eine eMail-Antwort. Darin werden Sie darüber informiert, ob Ihre Daten prinzipiell weiterverarbeitet werden können oder ob benötigte Einträge fehlen und Sie Ihre Ergebnisse nach Ergänzung der fehlenden Angaben erneut einsenden sollen. Eine Prüfung auf Vollständigkeit von Ergebnisangaben (sind überhaupt Ergebnnisdaten vorhanden?) oder deren Angabe in den vorgegebenen Maßeinheiten wird zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen.
Sollten Sie noch vor dem Ende der Ergebnisannahme bemerken, dass in Ihrer Ergebnistabelle Fehler enthalten sind, so senden Sie einfach eine korrigierte Version an die Adresse ergebnisse@lvus.de. Kennzeichnen Sie in diesem Fall Ihre Tabelle als Aktualisierung, da ansonsten das System die Annahme der Daten zurückweist ("es sind ja bereits Daten von Ihnen vorhanden"). Ihre aktualiserte Ergebnistabelle muss vollständig ausgefüllt sein und insbesondere alle Ergebnisdaten der Vorversion enthalten, da bei einer Kennzeichung als Aktualiserung (Update) die zuvor eingesandte Ergebnistabelle durch die Aktualisierung vollständig ersetzt wird.
Ihre Daten werden von uns wie mitgeteilt zur Auswertung verwendet. Selbst offensichtliche Fehler, wie - Tippfehler, - Übertragungsfehler in die Ergebniserfassungstabelle, - Angaben in einer anderen, von der Vorgabe abweichenden Maßeinheit werden zur Auswertung unverändert, also ohne Änderung übernommen und führen dann zu schlechten Bewertungen. Daher sollten Sie Ihre Eingaben sorgfältig durchführen und dabei insbesondere auch überprüfen, ob Ihre laborüblichen Maßeinheiten mit denen im Tabellenblatt übereinstimmen.
Nach Ende der Frist zur Ergebnisabgabe sind Korrekturen nur noch möglich, falls die Auswertung der Daten noch nicht erfolgt ist. Korrekturen von fehlerhaften Teilnehmerangaben werden nach der Auswertung und insbesondere nach Veröffentlichung des Protokolls nicht mehr durchgeführt.

## Hinweise3
Hinweise zur Auswertung
Die Beurteilung der Laborergebnisse erfolgt durch Z-Scores, die möglichst über die Vergleichsstandardabweichung des jeweiligen Standardverfahrens aus der Amtlichen Sammlung nach § 64 LFGB berechnet werden. Zusätzlich werden Z-Scores über die nach der Horwitz- funktion ermittelte Zielstandardabweichung für den jeweiligen Analyten berechnet.
Mit abnehmenden Gehalten von Analyten in der Probe steigt die über die Horwitzfunktion berechnete Zielstandardabweichung stark an. So beträgt z.B. die relative Standardabweichung nach Horwitz 10 % bei einem Analytgehalt von 23 mg/kg und bereits 22,6 % bei einem Analytgehalt von 100 µg/kg.
Zur Vermeidung zu „breiter“ Beurteilungszonen wird deshalb bei der Auswertung bei allen Parametern der Wert der Zielstandardabweichung auf maximal 22 % vom Wert des Medians beschränkt.
Zunächst werden alle mitgeteilten Laborergebnisse berücksichtigt und die darüber berechneten statistischen Kenndaten für die Parameter aufgeführt.
Zur Ermittlung der endgültigen statistischen Kenndaten werden bei allen in den Proben enthaltenen Wirkstoffe Zweitberechnungen durchgeführt. Bei diesen Zweitberechnungen bleiben generell die Ergebnisdaten von allen Laboratorien unberücksichtigt, deren Ergebnisse um mehr als 5 Zielstandardabweichungen (5 Z-Scores) vom Median des Analyten abweichen.
Darüber hinaus bleiben bei allen Parametern zusätzlich alle Ergebnisse unberücksichtigt, die um mehr als 50 % vom Median abweichen und bei denen gleichzeitig der Betrag des Z-Score größer als 3 ist. Diese Regelung greift bei allen Parametern mit Analytgehalten unter 23 mg/kg.

## Ergebnisangabe
Hinweise zum Erfassen und Einsenden der Untersuchungsergebnisse
Zur Bestimmung der Parameter sollen zwei vollständig getrennte Analysengänge durch¬geführt werden. Verwenden Sie für die Analysengänge 1 und 2 Probenmaterial aus verschiedenen Probeneinheiten.
Benutzen Sie für die Ergebnisübermittlung diese vordefinierte Tabelle im Excelformat. Die Tabelle steht auch auf unserer Homepage (www.lvus.de) im Bereich „Download“ bereit.
Geben Sie im Register "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung des Protokolls wird ausschließlich an die dort angegebenen eMail-Adressen vorab ein Passwort-freies Protokoll im PDF-Format gesendet.
Tragen Sie im Register „Ergebnisse“ unbedingt Ihre Kundennummer und Ihre Postleitzahl ein, da darüber die Identifizierung des Einsenders erfolgt. In die beiden Datenfelder „Kundennummer“ und „Postleitzahl“ dürfen nur Ziffern eingegeben werden.
Die Felder zur Eingabe Ihrer Ergebnisdaten sind nicht mit einer festen Nachkommazahl vordefiniert, um keine Hinweise auf eventuelle Gehalte von Parametern zu geben.
Beachten Sie die Hinweise zu den gültigen (signifikanten) Ziffern bei den Parametern. Die Anzahl der Ziffern ist so zu wählen, dass beide Ergebnisse nur im Ausnahmefall aus iden¬tischen Ziffernfolgen bestehen. In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „10,16% und 9,94% sind vergleichbar, nicht aber „10,2%“ und „9,94%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle ist hier angebracht.
Über Auswahlfelder sind gängige Untersuchungsverfahren bereits vordefiniert, um das Ausfüllen bei den Untersuchungsverfahren zu erleichtern. Sollten Sie ein nicht aufgeführtes Verfahren anwenden, wählen Sie „sonstiges“ aus und tragen Ihr Verfahren dann ein. Sofern weitere Informationen zur Auswertung nötig sind, werden auch gängige Verfahrensprinzipien und/oder Bezugsquellen kommerziell vertriebener Testsätze in ähnlicher Weise vordefiniert.
In zahlreichen Fällen wird auch nachgefragt, ob Sie streng nach der Vorschrift gemäß § 64 LFGB arbeiten. Streng bedeutet, dass Sie ohne prüfrelevante Abweichungen arbeiten. Sollte die Abweichung lediglich die untersuchte Matrix sein (z.B. Ketchup anstelle von Brühwurst), dann soll dies nicht als Modifikation gekennzeichnet werden.
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur innerhalb der Exceltabelle in vordefinierten Bereichen Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein (z.B. im Register „Mitteilungen“).
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im aktuellen Excelformat (Datei-Endung ".xlsx") oder im Format von Excel 2000 (Datei-Endung ".xls") per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. eingesendete Tabellen verarbeiten.
Nach dem Eingang in unserer Mailbox "ergebnisse@lvus.de" erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung/Bestätigung über den Eingang Ihrer eMail.
Eingegangene eMails werden periodisch (ca. alle 10 Minuten) weiterverarbeitet. Enthält Ihre eMail eine von uns vordefinierte Exceltabelle und sind darin alle Pflichteingaben (Kundennummer, Postleitzahl, ggf. Aktualisierungs-Kennzeichnung) korrekt ausgefüllt, erhalten Sie in einer zweiten eMail Ihre Auswertenummer mitgeteilt. Ansonsten gibt es darin einen Hinweis, warum Ihre Mail nicht verarbeitet werden konnte. Korrigieren/ergänzen Sie in diesen Fällen Ihre Pflichteingabefelder und senden Sie uns Ihre Daten erneut.
Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete (oder auch ergänzte) Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung im Register „Ergebnisse“ ausgewählt werden. Die überarbeitete Excel¬tabelle muss auch alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Senden Sie elektronisch mitgeteilte Ergebnisse nicht noch zusätzlich per Post oder Telefax.

## Kontakt
Kontaktperson | Contact person
Name | Name
eMail | eMail-Address
Telefon (inklusive Vorwahl): | telefone (including country and area code)
Bitte geben Sie den Namen, eMail-Adresse und die Telefonnummer der Person an, die wir bei Rückfragen kontaktieren können. An die aufgeführte eMailadresse wird das Protokoll zusätzlich auch als Passwort-freie PDF-Datei gesendet.
Type in name, e-mail address and telefone number of the person we can contact in case of any questions, please. In addition to a printed version we will send a PDF-document (passwort-free) of the report to this e-mail address.
Falls die Auswertung zusätzlich noch an eine zweite Adresse gesendet werden soll, geben Sie die zweite Adresse getrennt durch ein Semikolon mit nachfolgendem Leerzeichen ein.
In case the PDF-document of the report should be sent to a second e-mail address seperate both e-mail addresses by typing in a semicolon followed by a blank.
Beispiel für die Eingabe von 2 eMail-Adressen: Example how to type in 2 different e-mail addresses: | info@lvus.de; ergebnisse@lvus.de
eMail-Kontrolle: | check of the e-Mail address
Ergebnis der Überprüfung: | result of the control

## Teilnehmerdaten (hidden)
s |  | Umformung
Postleitzahl
Produkt | 17a | Auswahl
Jahrgang | 2020 | 2
Update | N | N | 1 | ja / yes
Teilnahmen | 1 |  | 2 | nein / no
Deadline | 2020-12-31
Parameterzahl | 201 | N
Bestimmungen je Parameter | 2
Parameter 1 | Abamectin
Parameter 2 | Acephat
Parameter 3 | Acetamiprid
Parameter 4 | Acrinathrin
Parameter 5 | Ametoctradin
Parameter 6 | Azinphos-methyl
Parameter 7 | Azoxystrobin
Parameter 8 | Benalaxyl
Parameter 9 | Benomyl
Parameter 10 | Bifenthrin
Parameter 11 | Bitertanol
Parameter 12 | Boscalid
Parameter 13 | Brompropylat
Parameter 14 | Bupirimat
Parameter 15 | Buprofezin
Parameter 16 | Captafol
Parameter 17 | Captan
Parameter 18 | Carbaryl
Parameter 19 | Carbendazim
Parameter 20 | Carbofuran
Parameter 21 | Carbophenothion
Parameter 22 | Carbosulfan
Parameter 23 | Chlorantraniliprol
Parameter 24 | Chlordan, cis-
Parameter 25 | Chlordan, trans-
Parameter 26 | Chlordan, oxy-
Parameter 27 | Chlorfenapyr
Parameter 28 | Chlorfenvinphos
Parameter 29 | Chlorphenoxyessigsäure (4-CPA)
Parameter 30 | Chlorpropham
Parameter 31 | Chlorpyrifos
Parameter 32 | Chlorpyrifos-methyl
Parameter 33 | Chlorthal-dimethyl
Parameter 34 | Chlorthalonil
Parameter 35 | Chlortoluron
Parameter 36 | Chlozolinat
Parameter 37 | Clofentezin
Parameter 38 | Clothianidin
Parameter 39 | Cyfluthrin
Parameter 40 | Cymoxanil
Parameter 41 | Cypermethrin
Parameter 42 | Cyproconazol
Parameter 43 | Cyprodinil
Parameter 44 | DDD-op
Parameter 45 | DDD-pp
Parameter 46 | DDE-op
Parameter 47 | DDE-pp
Parameter 48 | DDT-op
Parameter 49 | DDT-pp
Parameter 50 | Deltamethrin
Parameter 51 | Diafenthiuron
Parameter 52 | Diazinon
Parameter 53 | Dichlofluanid
Parameter 54 | Dichlorvos
Parameter 55 | Diclobutrazol
Parameter 56 | Dicofol
Parameter 57 | Dieldrin
Parameter 58 | Diethofencarb
Parameter 59 | Difenoconazol
Parameter 60 | Diflubenzuron
Parameter 61 | Dimethomorph
Parameter 62 | Dinocap
Parameter 63 | Diphenylamin
Parameter 64 | Dodine
Parameter 65 | Endosulfan-alfa
Parameter 66 | Endosulfan-beta
Parameter 67 | Endosulfansulfat
Parameter 68 | Endrin
Parameter 69 | Epoxiconazol
Parameter 70 | Ethiofencarb
Parameter 71 | Ethion
Parameter 72 | Ethoprophos
Parameter 73 | Etoxazol
Parameter 74 | Etoxiquina
Parameter 75 | Etridiazol
Parameter 76 | Famoxadon
Parameter 77 | Fenamidon
Parameter 78 | Fenamiphos
Parameter 79 | Fenarimol
Parameter 80 | Fenhexamid
Parameter 81 | Fenitrothion
Parameter 82 | Fenpropathrin
Parameter 83 | Fenpropimorph
Parameter 84 | Fenthion
Parameter 85 | Fenvalerat (Summe der Isomere)
Parameter 86 | Fipronil
Parameter 87 | Flonicamid
Parameter 88 | Fluazifop-p-butyl
Parameter 89 | Fluazinam
Parameter 90 | Flubendiamid
Parameter 91 | Fludioxonil
Parameter 92 | Flufenoxuron
Parameter 93 | Fluopyram
Parameter 94 | Flupyradifuron
Parameter 95 | Flurochloridon
Parameter 96 | Flusilazol
Parameter 97 | Flutianil
Parameter 98 | Flutriafol
Parameter 99 | Fluxapyroxad
Parameter 100 | Folpet
Parameter 101 | Forchlorfenuron
Parameter 102 | HCH-gamma (Lindan)
Parameter 103 | Heptachlor
Parameter 104 | Heptachlorepoxid
Parameter 105 | Heptenophos
Parameter 106 | Hexaconazol
Parameter 107 | Hexythiazox
Parameter 108 | Imidacloprid
Parameter 109 | Indoxacarb
Parameter 110 | Iprodion
Parameter 111 | Isocarbofos
Parameter 112 | Isofenphos
Parameter 113 | Isofenphos-methyl
Parameter 114 | Kresoxim-methyl
Parameter 115 | Lambda-Cyhalothrin
Parameter 116 | Lufenuron
Parameter 117 | Malathion
Parameter 118 | Mepanipyrim
Parameter 119 | Meptyldinocap
Parameter 120 | Metaflumizon
Parameter 121 | Metalaxyl
Parameter 122 | Metazachlor
Parameter 123 | Methamidophos
Parameter 124 | Methidathion
Parameter 125 | Methiocarb
Parameter 126 | Methomyl
Parameter 127 | Methoxyfenozid
Parameter 128 | Metrafenon
Parameter 129 | Metribuzin
Parameter 130 | Mevinphos
Parameter 131 | Milbemectin
Parameter 132 | Myclobutanil
Parameter 133 | Naled
Parameter 134 | 1-Naphthylacetamid
Parameter 135 | Nuarimol
Parameter 136 | Oxadixyl
Parameter 137 | Oxamyl
Parameter 138 | Oxyfluorfen
Parameter 139 | Paclobutrazol
Parameter 140 | Parathion-ethyl
Parameter 141 | Parathion-methyl
Parameter 142 | Penconazol
Parameter 143 | Pendimethalin
Parameter 144 | Pentachloranilin
Parameter 145 | Permethrin
Parameter 146 | 2-Phenylphenol
Parameter 147 | Phosmet
Parameter 148 | Piperonylbutoxid
Parameter 149 | Piridaben
Parameter 150 | Pirimicarb
Parameter 151 | Pirimiphos-ethyl
Parameter 152 | Pirimiphos-methyl
Parameter 153 | Prochloraz
Parameter 154 | Procymidon
Parameter 155 | Prometryn
Parameter 156 | Propachlor
Parameter 157 | Propamocarb
Parameter 158 | Propargit
Parameter 159 | Propiconazol
Parameter 160 | Propoxur
Parameter 161 | Propyzamid
Parameter 162 | Pymetrozin
Parameter 163 | Pyraclostrobin
Parameter 164 | Pyrazophos
Parameter 165 | Pyrimethanil
Parameter 166 | Pyriproxyfen
Parameter 167 | Quinomethionat
Parameter 168 | Quinoxyfen
Parameter 169 | Quintozen
Parameter 170 | Rotenon
Parameter 171 | Simazin
Parameter 172 | Spinetoram
Parameter 173 | Spinosad
Parameter 174 | Spiromesifen
Parameter 175 | Spiroxamin
Parameter 176 | Sulfotep
Parameter 177 | Sulfoxaflor
Parameter 178 | Tau-Fluvalinat
Parameter 179 | Tebuconazol
Parameter 180 | Tebufenozid
Parameter 181 | Tebufenpyrad
Parameter 182 | Teflubenzuron
Parameter 183 | Tepraloxydim
Parameter 184 | Terbuthylazin
Parameter 185 | Tetraconazol
Parameter 186 | Tetradifon
Parameter 187 | Tetrahydrophthalimid
Parameter 188 | TFNA
Parameter 189 | TFNG
Parameter 190 | Thiacloprid
Parameter 191 | Thiamethoxam
Parameter 192 | Thiophanat-methyl
Parameter 193 | Tolclofos-methyl
Parameter 194 | Tolylfluanid
Parameter 195 | Triadimefon
Parameter 196 | Triadimenol
Parameter 197 | Triazophos
Parameter 198 | Trifloxystrobin
Parameter 199 | Triflumizol
Parameter 200 | Trifluralin
Parameter 201 | Vinclozolin

## Ergebnisse
Ergebnisdatenblatt Resultsheet |  |  | Kunden-Nr. Client-Nb.
Pesticide, fettarme Lebensmittel Pesticides in low fat products |  |  | Postleitzahl ZIP-Code
|  |  | interne Teilnahme |  |  | 1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de
Annahmeschluss/Deadline: | 2020-12-31
Schreiben Sie Ihre Daten in die gelb hinterlegten Felder. Geben Sie Ihre Ergebnisse in mg/kg Probenmaterial an. Write your data into the yellow cells. Report your results in mg/kg sample.
Geben Sie Ihre Ergebnisse mit 3 signifikanten Stellen an. Beispiele hierzu sind in "Hinweise1" enthalten. Report your results with 3 significant numbers (there are some examples in sheet "hints1" .
Bei Stoffen, die in Ihrem Untersuchungsumfang nicht enthalten sind, tragen Sie "na" in der Spalte Probe 1 ein. In case of pesticides are not part of your spectrum of analyses type in "na" in column Sample 1, only
Bei nicht nachweisbaren (n.n.) Stoffen tragen Sie bitte Ihre Nachweisgrenze mit vorangestelltem "<" in der Spalte Probe 1 mit nachgestelltem " (NG)" ein. Bei nachweis- aber nicht bestimmbaren (n.b.) Stoffen tragen Sie Ihre Bestimmungsgrenze in der Spalte Probe 1 mit nachgestelltem " (BG)" ein.
If a pesticide ist not detectable (n.d.) type in in column Sample 1 the value of the limit of detection with "<" in front and add " (NG) behind the value. Pesticides below the limit of quantification: type in the value of the limit of detection with "<" in front and add " (BG)" behind the value.
Geben Sie in den Spalten "GC" bzw. "LC" die zugehörige Zahl für das zur Untersuchung des Stoffes verwendete chromatographische Verfahren ein. Falls Sie Stoffe sowohl mit GC- als auch mit LC-Verfahren untersucht haben, müssen Sie sich bei der Ergebnisabgabe für die Ergebnisse eines der beiden Verfahren entscheiden.
Report in column "GC" or "LC" the number of the chromatographic method used for analysing. Using both (GC- and LC-methods) for analysing the same pesticide you have to decide yourself for the results of one of the methods and tell only the results achieved with one method.
Tabelle wurde bereits einmal erfolgreich gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung: Sheet was already sent successfully - this is an update of the results
Wirkstoff/Substance |  | Probe 1 Sample 1 | Probe 2 Sample 2 | GC | LC
Beispiel "nicht nachweisbar" / example "not detected" |  | <0,01 (NG) |  | 2
Beispiel "n.b." / example "below limit of quantification" |  | <0,01 (BG) |  |  | 1
Beispiel "nicht analysiert" / example "not analysed" |  | n.a.
Beispiel "Ergebnisangabe" / example "detected result" |  | 0,0973 | 0,101 | 1
Abamectin
Acephat
Acetamiprid
Acrinathrin
Ametoctradin
Azinphos-methyl
Azoxystrobin
Benalaxyl
Benomyl
Bifenthrin
Bitertanol
Boscalid
Brompropylat
Bupirimat
Buprofezin
Captafol
Captan
Carbaryl
Carbendazim
Carbofuran
Carbophenothion
Carbosulfan
Chlorantraniliprol
Chlordan, cis-
Chlordan, trans-
Chlordan, oxy-
Chlorfenapyr
Chlorfenvinphos
Chlorphenoxyessigsäure (4-CPA)
Chlorpropham
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos-methyl
Chlorthal-dimethyl
Chlorthalonil
Chlortoluron
Chlozolinat
Clofentezin
Clothianidin
Cyfluthrin
Cymoxanil
Cypermethrin
Cyproconazol
Cyprodinil
DDD-op
DDD-pp
DDE-op
DDE-pp
DDT-op
DDT-pp
Deltamethrin
Diafenthiuron
Diazinon
Dichlofluanid
Dichlorvos
Diclobutrazol
Dicofol
Dieldrin
Diethofencarb
Difenoconazol
Diflubenzuron
Dimethomorph
Dinocap
Diphenylamin
Dodine
Endosulfan-alfa
Endosulfan-beta
Endosulfansulfat
Endrin
Epoxiconazol
Ethiofencarb
Ethion
Ethoprophos
Etoxazol
Etoxiquina
Etridiazol
Famoxadon
Fenamidon
Fenamiphos
Fenarimol
Fenhexamid
Fenitrothion
Fenpropathrin
Fenpropimorph
Fenthion
Fenvalerat (Summe der Isomere)
Fipronil
Flonicamid
Fluazifop-p-butyl
Fluazinam
Flubendiamid
Fludioxonil
Flufenoxuron
Fluopyram
Flupyradifuron
Flurochloridon
Flusilazol
Flutianil
Flutriafol
Fluxapyroxad
Folpet
Forchlorfenuron
HCH-gamma (Lindan)
Heptachlor
Heptachlorepoxid
Heptenophos
Hexaconazol
Hexythiazox
Imidacloprid
Indoxacarb
Iprodion
Isocarbofos
Isofenphos
Isofenphos-methyl
Kresoxim-methyl
Lambda-Cyhalothrin
Lufenuron
Malathion
Mepanipyrim
Meptyldinocap
Metaflumizon
Metalaxyl
Metazachlor
Methamidophos
Methidathion
Methiocarb
Methomyl
Methoxyfenozid
Metrafenon
Metribuzin
Mevinphos
Milbemectin
Myclobutanil
Naled
1-Naphthylacetamid
Nuarimol
Oxadixyl
Oxamyl
Oxyfluorfen
Paclobutrazol
Parathion-ethyl
Parathion-methyl
Penconazol
Pendimethalin
Pentachloranilin
Permethrin
2-Phenylphenol
Phosmet
Piperonylbutoxid
Piridaben
Pirimicarb
Pirimiphos-ethyl
Pirimiphos-methyl
Prochloraz
Procymidon
Prometryn
Propachlor
Propamocarb
Propargit
Propiconazol
Propoxur
Propyzamid
Pymetrozin
Pyraclostrobin
Pyrazophos
Pyrimethanil
Pyriproxyfen
Quinomethionat
Quinoxyfen
Quintozen
Rotenon
Simazin
Spinetoram
Spinosad
Spiromesifen
Spiroxamin
Sulfotep
Sulfoxaflor
Tau-Fluvalinat
Tebuconazol
Tebufenozid
Tebufenpyrad
Teflubenzuron
Tepraloxydim
Terbuthylazin
Tetraconazol
Tetradifon
Tetrahydrophthalimid
TFNA
TFNG
Thiacloprid
Thiamethoxam
Thiophanat-methyl
Tolclofos-methyl
Tolylfluanid
Triadimefon
Triadimenol
Triazophos
Trifloxystrobin
Triflumizol
Trifluralin
Vinclozolin
Note on I1: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in Your Client Number (numbers only)
Note on I2: Geben Sie zusätzlich auch noch Ihre Postleitzahl an (nur Ziffern). Fill in Your postal ZIP-Code (numbers only)
Note on A15: LVU: Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung ausgewählt werden. Die überarbeitete Exceltabelle muss alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.

## GC-Data
Probeneinwaage [g]: Sample weigh in [g]: | 10 | 10
Methode: Method: | 19 | 19
GC: Chromatographische Bedingungen - chromatographic conditions |  |  | Example
Säule - Column | Verfahren 1 | Verfahren 2 (ungleich 1)
Typ: Type: |  |  | HP 1
Länge [m]: Length [m]: |  |  | 50
Innendurchmesser [mm]: inner diameter [mm]: |  |  | 0.25
Filmdicke [µm]: Thickness of film [µm]: |  |  | 0.17
Injektionsvolumen [µl]: Injektionvolume [µl]: |  |  | 1
Injektortemperatur [°C]: Temperature of injector [°C]: |  |  | 200
Splitinjektion: Spltinjection: | 3 | 3 | ja - yes
On Column Injektion: on column injction: | 3 | 3 | 10
Detektor(en): Detector(s): |  |  | ECD, NPD, MS
Kalibration: Calibration: | 4 | 4 | Matrixkalibrierung matrix calibration
Zahl der Kalibrierpunkte: Number of calibration points: | 10 | 10 | 1 - 5

## GC-Einstellungen (hidden)
Kalibrierung | 4 | 4
1 | Matrixkalibrierung - matrix matched calibration | Matrixkalibrierung - matrix matched calibration
2 | Procedural calibration | Procedural calibration
3 | externe Kalibirerung - external calibration | externe Kalibirerung - external calibration
Zahl der Kalibrierpunkte | 10 | 10
| 1 | 1
| 1 - 2 | 1 - 2
| 1 - 3 | 1 - 3
| 1 - 4 | 1 - 4
| 1 - 5 | 1 - 5
| 1 - 6 | 1 - 6
| 1 - 7 | 1 - 7
| 1 - 8 | 1 - 8
| > 8 | > 8
18 | 19 | 19
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Bezeichnung des Analysenverfahrens
1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19, modifiziert | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19, modifiziert
3 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19, Baustein E1, GPC, C1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19, Baustein E1, GPC, C1
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19, Baustein E4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19, Baustein E4
5 | Extraktion mit Methanol/Wasser, Anreicherung an SPE, keine Gelsäule | Extraktion mit Methanol/Wasser, Anreicherung an SPE, keine Gelsäule
6 | Quecher-Anastassiades, M., Lehotay, S.. Fast and easy multiresidue method employing aceto­nitrile extraction/partitioning and “dispersive solid phase extraction” for the determintaiton of pesticide residues in produce. Journal of AOAC International, Vol. 86, 412-431 (2003) | Quecher-Anastassiades, M., Lehotay, S.. Fast and easy multiresidue method employing aceto­nitrile extraction/partitioning and “dispersive solid phase extraction” for the determintaiton of pesticide residues in produce. Journal of AOAC International, Vol. 86, 412-431 (2003)
7 | Extraktion mit Aceton, Petroleumether und Dichlormethan | Extraktion mit Aceton, Petroleumether und Dichlormethan
8 | Flüssigextraktion mit Aceton, Hexan | Flüssigextraktion mit Aceton, Hexan
9 | §64 Entwurf des FG 704 | §64 Entwurf des FG 704
10 | Methode nach Alder | Methode nach Alder
11 | Ethylacetat:Wasser | Ethylacetat:Wasser
12 | Extraktion Methanol; Reinigung über Diatomeenerde (ChemElute) | Extraktion Methanol; Reinigung über Diatomeenerde (ChemElute)
13 | Ethylacetatextraktion mit MgSO4, dSPE | Ethylacetatextraktion mit MgSO4, dSPE
14 | § 64 LFBG Nr. L 00.00.115 | § 64 LFBG Nr. L 00.00.115
15 | Extraktion mit MTBE, derivatisierung mit Propionsäureanhydrid | Extraktion mit MTBE, derivatisierung mit Propionsäureanhydrid
16 | Extraktion Aceton, Aufreinigung über Diatomeenerde | Extraktion Aceton, Aufreinigung über Diatomeenerde
17 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-115/1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-115/1
18 | Sonstiges/other | Sonstiges/other
19
Einwaage | 10 | 10
1 | < 1 | < 1
2 | 1 - 2 | 1 - 2
3 | 2 - 5 | 2 - 5
4 | 5 - 10 | 5 - 10
5 | 10 - 20 | 10 - 20
6 | 20 - 30 | 20 - 30
7 | 30 - 40 | 30 - 40
8 | 40 - 50 | 40 - 50
9 | > 50 | > 50
10
Split | 3 | 3
| ja - yes | ja - yes
| nein - no | nein - no
on Column | 3 | 3
| ja - yes | ja - yes
| nein - no | nein - no

## LC-Data
Probeneinwaage [g]: Sample weigh in [g]: | 10 | 10
Methode: Method: | 19 | 19
LC: Chromatographische Bedingungen - chromatographic conditions |  |  | Example
Säule - Column | Verfahren 1 | Verfahren 2 (ungleich 1)
Typ: Type: |  |  | Phenomenex Luna
Länge [mm]: Length [mm]: |  |  | 100
Innendurchmesser [mm]: inner diameter [mm]: |  |  | 2
Partikeldurchmesser [µm]: Diameter of particels [µm]: |  |  | 3
Injektionsvolumen [µl]: Injektionvolume [µl]: |  |  | 10
Säulenofentemperatur [°C]: Temperature of column [°C]: |  |  | 40
Eluenten: Eluents |  |  | A = water; B = methanol
Fluss [ml/min]: Flow [ml/min]: |  |  | 0.2
Detektor(en): Detector(s): |  |  | UV, DAD, FLD, MS, MS/MS
Kalibration: Calibration: | 4 | 4 | Matrixkalibrierung matrix calibration
Zahl der Kalibrierpunkte: Number of calibration points: | 10 | 10 | 1 - 5

## LC-Einstellungen (hidden)
Kalibrierung | 4 | 4
1 | Matrixkalibrierung - matrix matched calibration | Matrixkalibrierung - matrix matched calibration
2 | Procedural calibration | Procedural calibration
3 | externe Kalibirerung - external calibration | externe Kalibirerung - external calibration
Zahl der Kalibrierpunkte | 10 | 10
1 | 1 | 1
2 | 1 - 2 | 1 - 2
3 | 1 - 3 | 1 - 3
4 | 1 - 4 | 1 - 4
5 | 1 - 5 | 1 - 5
6 | 1 - 6 | 1 - 6
7 | 1 - 7 | 1 - 7
8 | 1 - 8 | 1 - 8
9 | > 8 | > 8
10
18 | 19 | 19
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Bezeichnung des Analysenverfahrens
1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19, modifiziert | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19, modifiziert
3 | § 64 LFBG Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19, Baustein E1, GPC, C1 | § 64 LFBG Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19, Baustein E1, GPC, C1
4 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19, Baustein E4, ohne NaC und Celite, weniger Lösungsmittel | § 64 LFGB Nr. L 00.00-34 bzw. DFG S 19, Baustein E4, ohne NaC und Celite, weniger Lösungsmittel
5 | Extraktion mit Methanol/Wasser, Anreicherung an SPE, keine Gelsäule | Extraktion mit Methanol/Wasser, Anreicherung an SPE, keine Gelsäule
6 | Quecher-Anastassiades, M., Lehotay, S.. Fast and easy multiresidue method employing aceto­nitrile extraction/partitioning and “dispersive solid phase extraction” for the determintaiton of pesticide residues in produce. Journal of AOAC International, Vol. 86, 412-431 (2003) | Quecher-Anastassiades, M., Lehotay, S.. Fast and easy multiresidue method employing aceto­nitrile extraction/partitioning and “dispersive solid phase extraction” for the determintaiton of pesticide residues in produce. Journal of AOAC International, Vol. 86, 412-431 (2003)
7 | Extraktion mit Aceton, Petroleumether und Dichlormethan | Extraktion mit Aceton, Petroleumether und Dichlormethan
8 | Flüssigextraktion mit Aceton, Hexan | Flüssigextraktion mit Aceton, Hexan
9 | §64 Entwurf des FG 704 | §64 Entwurf des FG 704
10 | Methode nach Alder | Methode nach Alder
11 | Ethylacetat:Wasser | Ethylacetat:Wasser
12 | Extraktion Methanol; Reinigung über Diatomeenerde (ChemElute) | Extraktion Methanol; Reinigung über Diatomeenerde (ChemElute)
13 | Ethylacetatextraktion mit MgSO4, dSPE | Ethylacetatextraktion mit MgSO4, dSPE
14 | § 64 LFBG Nr. L 00.00.115 | § 64 LFBG Nr. L 00.00.115
15 | Extraktion mit MTBE, derivatisierung mit Propionsäureanhydrid | Extraktion mit MTBE, derivatisierung mit Propionsäureanhydrid
16 | Extraktion Aceton, Aufreinigung über Diatomeenerde | Extraktion Aceton, Aufreinigung über Diatomeenerde
17 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-115/1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-115/1
18 | Sonstiges/other | Sonstiges/other
19
Einwaage | 10 | 10
1 | < 1 | < 1
2 | 1 - 2 | 1 - 2
3 | 2 - 5 | 2 - 5
4 | 5 - 10 | 5 - 10
5 | 10 - 20 | 10 - 20
6 | 20 - 30 | 20 - 30
7 | 30 - 40 | 30 - 40
8 | 40 - 50 | 40 - 50
9 | > 50 | > 50
10

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie uns ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen. | 0