## Hints1
References to the result transmission and to the indication of result (Deadline see "Ergebnisse")
Before analysing the samples, homogenize the samples again, please. After homogenisation You should analyse both samples with your standard procedures.
Use this file for your result transmissions, please. Fill for this in the file yellow fields deposited out and send back the file afterwards by email to “ergebnisse@lvus.de”. It is important that for the clear allocation of the results to your laboratory in the table "Ergebnisse" (results) your client number and your postal zip code must be entered (both numbers only).
The result data must be given in in the units as described at every parameter. To the avoidance of deviations in the laboratory made roundness, You are asked with each parameter after the first number deviating from 0 to indicate still the listened further numbers (even if due to Your validating data this accuracy is not kept by your analysis procedure). ISO 13 528 4.6 recommends that individual measurement results schould not be rounded by more than sr/2.
Examples for transmissions of results:
It a test material the element "Mg" was quantified. You are asked to report 3 significant numbers. The following computational contents are determined:
Computed Value [mg/kg] | Transmission of result [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Hinweise1
Hinweise zur Ergebnisübermittlung und zur Ergebnisangabe
Bitte verwenden Sie diese Datei für Ihre Ergebnisübermittlung. Füllen Sie hierzu alle in der Tabelle "Ergebnisse" gelb hinterlegten Felder aus bzw. wählen Sie Ihre Angaben zu den von Ihnen verwendeten Methoden über die vorhandenen Auswahlfenster aus.
Die ausgefüllte Exceltabelle muss per eMail als Anlage bis spätestens zur Deadline an eine der beiden Adressen ergebnisse@lvus.de oder results@lvus.de gesendet werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre eMail nur die Exceltabelle als Anlage enthalten darf. Ausser Ihrem Absender soll die eigentliche eMail keine weiteren Daten oder Texte enthalten, da alle an die Adressen ergebnisse@lvus.de oder results@lvus.de gesendeten eMails automatisch ausgelesen werden.
Nach der in der Tabelle "Ergebnisse" aufgeführten Deadline eingehende Ergebnisse werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt.
Es ist wichtig, dass Sie zur eindeutigen Zuordnung der Ergebnisse zu Ihrem Labor sowohl Ihre Kunden-Nr. als auch Ihre Postleitzahl (auf dem Anschreiben enthalten - nur Ziffern eingeben) eingeben. Über eine bei der Auswertung durchgeführte Plausibilitätsprüfung soll erkannt werden, ob Tippfehler vorliegen und dadurch die Daten einem anderen Teilnehmer zugeordnet werden könnten.
Interne Teilnahme: Diesen Wert bitte nur ändern, falls Sie für Ihr Haus mehrere getrennte und damit kostenpflichtige Teilnahmen gebucht haben. Über diesen Wert werden die unter einer Kundennummer geführten Teilnahmen getrennt erfasst und die Ergebnisse anschließend der Auswertung zugeführt. Entscheiden Sie, welcher Ihrer Laborbereiche unter der Teilnahme 1 oder 2 registirert und ausgewertet werden soll.
Die Ergebnisangaben müssen in der/den vorgegebenen Maßeinheiten erfolgen - Ihre Angaben werden ohne Änderungen zur Auswertung verwendet! Zur Vermeidung von Abweichungen durch bereits im Labor vorgenommene Rundungen werden Sie gebeten, bei jedem Parameter eine bestimmte Anzahl signifikanter Ziffern anzugeben (auch wenn auf Grund Ihrer Validierungsdaten diese Genauigkeit von Ihrem Analysenverfahren nicht eingehalten wird). Nach ISO 13528 Abschnitt 4.6 sollen Ergebnisse nicht stärker gerundet werden als dem halben Betrag der Wiederholstandardabweichung entspricht.
Beispiele zur Ergebnisangabe: In einer Probe wurde der Gehalt von Mangan bestimmt. Es werden folgende rechnerischen Gehalte ermittelt:
Beispielhafter Wert [mg/kg] | Ergebnisangabe mit 3 signifikanten Ziffern [mg/kg]
1379 | 1380
179.34 | 179
80.12 | 80.1
7.8 | 7.8
Verfahren sowie Literaturangaben, die von Teilnehmern bei bereits durchgeführten Laborvergleichsuntersuchungen angewendet wurden, sind in Auswahlfenstern vorbelegt, um Ihnen das Ausfüllen zu erleichtern. Über diese Auswahlfenster wählen Sie bitte diejenigen Einträge aus, die bei den von Ihnen angewandten Verfahren zutreffend sind. Ist kein zutreffender Eintrag vorhanden, so wählen Sie bitte den Eintrag "sonstiges.." aus. Tragen Sie dann in der nächsten Zeile (wird gelb hervorgehoben) die auf Ihr Verfahren zutreffende Beschreibung ein.
Geben Sie in der Tabelle "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung der Auswertung soll an die angegebene eMail-Adresse zusätzlich zur gedruckten Auswertung auch eine Passwort-freie Auswertedatei im PDF-Format gesendet werden.
Sollten Sie uns ergänzende Hinweise/Beobachtungen mitteilen wollen, so verwenden Sie hierfür den vorgesehenen Bereich innerhalb der Tabelle "Mitteilungen".
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur in der Exceltabelle Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein. Außerdem darf Ihre eMail nur eine einzige Anlage enthalten. Sie erhalten automatisch eine Benachrichtigung über den Eingang Ihrer Ergebnisse.
Note on B13: LVU: Bitte beachten Sie, dass Tabellen-kalkulationen Nullen an letzter Stelle hinter dem Komma nicht darstellen. Die Zahl "7,80" wird daher als "7,8" dargestellt.

## Hinweise2
Erläuterungen zur Weiterverarbeitung Ihrer Daten
Diese Tabellen wurden so aufgebaut, dass die Daten automatisiert in unser Auswerteprogramm übernommen werden können. Die Tabellen dürfen daher keinesfalls im Aufbau verändert werden, da dann ein automatisiertes Auslesen der mitgeteilten Daten nicht mehr möglich wäre.
Aus diesem Grund wurden die Tabellen gegen Veränderungen geschützt. Eingaben oder auch die Auswahl von Eigenschaften sind nur an wenigen Stellen nötig. Diese Stellen sind gelb hinterlegt.
Da das Ausführen von Macros eine potentielle Gefährdung von Computersystemen bedeuten kann, gehen wir davon aus, dass ausführbare Macros in zahlreichen Fällen von den entsprechenden System-Administratoren unterdrückt werden. Deshalb wurde auf die Verwendung von Macros bei der Erstellung der Tabellen zur Ergebniserfassung komplett verzichtet, obwohl damit ein komfortableres Arbeiten möglich wäre.
Beim Eingang Ihrer eMail wird diese von unserem System automatisch weiterverarbeitet, wobei einige Plausibilitäten (z.B. Vollständigkeit der Absenderangabe oder Kennzeichnung als Update bei erneuter Dateneinsendung) überprüft werden. Im Anschluss an diese Prüfung erhalten Sie automatisiert eine eMail-Antwort. Darin werden Sie darüber informiert, ob Ihre Daten prinzipiell weiterverarbeitet werden können oder ob benötigte Einträge fehlen und Sie Ihre Ergebnisse nach Ergänzung der fehlenden Angaben erneut einsenden sollen. Eine Prüfung auf Vollständigkeit von Ergebnisangaben (sind überhaupt Ergebnnisdaten vorhanden?) oder deren Angabe in den vorgegebenen Maßeinheiten wird zu diesem Zeitpunkt nicht vorgenommen.
Sollten Sie noch vor dem Ende der Ergebnisannahme bemerken, dass in Ihrer Ergebnistabelle Fehler enthalten sind, so senden Sie einfach eine korrigierte Version an die Adresse ergebnisse@lvus.de. Kennzeichnen Sie in diesem Fall Ihre Tabelle als Aktualisierung, da ansonsten das System die Annahme der Daten zurückweist ("es sind ja bereits Daten von Ihnen vorhanden"). Ihre aktualiserte Ergebnistabelle muss vollständig ausgefüllt sein und insbesondere alle Ergebnisdaten der Vorversion enthalten, da bei einer Kennzeichung als Aktualiserung (Update) die zuvor eingesandte Ergebnistabelle durch die Aktualisierung vollständig ersetzt wird.
Ihre Daten werden von uns wie mitgeteilt zur Auswertung verwendet. Selbst offensichtliche Fehler, wie - Tippfehler, - Übertragungsfehler in die Ergebniserfassungstabelle, - Angaben in einer anderen, von der Vorgabe abweichenden Maßeinheit werden zur Auswertung unverändert, also ohne Änderung übernommen und führen dann zu schlechten Bewertungen. Daher sollten Sie Ihre Eingaben sorgfältig durchführen und dabei insbesondere auch überprüfen, ob Ihre laborüblichen Maßeinheiten mit denen im Tabellenblatt übereinstimmen.
Nach Ende der Frist zur Ergebnisabgabe sind Korrekturen nur noch möglich, falls die Auswertung der Daten noch nicht erfolgt ist. Korrekturen von fehlerhaften Teilnehmerangaben werden nach der Auswertung und insbesondere nach Veröffentlichung des Protokolls nicht mehr durchgeführt.

## Hinweise3
Hinweise zur Auswertung
Die Beurteilung der Laborergebnisse erfolgt durch Z-Scores, die möglichst über die Vergleichsstandardabweichung des jeweiligen Standardverfahrens aus der Amtlichen Sammlung nach § 64 LFGB berechnet werden. Zusätzlich werden Z-Scores über die nach der Horwitz- funktion ermittelte Zielstandardabweichung für den jeweiligen Analyten berechnet.
Mit abnehmenden Gehalten von Analyten in der Probe steigt die über die Horwitzfunktion berechnete Zielstandardabweichung stark an. So beträgt z.B. die relative Standardabweichung nach Horwitz 10 % bei einem Analytgehalt von 23 mg/kg und bereits 22,6 % bei einem Analytgehalt von 100 µg/kg.
Zur Vermeidung zu „breiter“ Beurteilungszonen wird deshalb bei der Auswertung bei allen Parametern der Wert der Zielstandardabweichung auf maximal 22 % vom Wert des Medians beschränkt.
Zunächst werden alle mitgeteilten Laborergebnisse berücksichtigt und die darüber berechneten statistischen Kenndaten für die Parameter aufgeführt.
Zur Ermittlung der endgültigen statistischen Kenndaten werden bei allen in den Proben enthaltenen Wirkstoffe Zweitberechnungen durchgeführt. Bei diesen Zweitberechnungen bleiben generell die Ergebnisdaten von allen Laboratorien unberücksichtigt, deren Ergebnisse um mehr als 5 Zielstandardabweichungen (5 Z-Scores) vom Median des Analyten abweichen.
Darüber hinaus bleiben bei allen Parametern zusätzlich alle Ergebnisse unberücksichtigt, die um mehr als 50 % vom Median abweichen und bei denen gleichzeitig der Betrag des Z-Score größer als 3 ist. Diese Regelung greift bei allen Parametern mit Analytgehalten unter 23 mg/kg.

## Ergebnisangabe
Hinweise zum Erfassen und Einsenden der Untersuchungsergebnisse
Zur Bestimmung der Parameter sollen zwei vollständig getrennte Analysengänge durch¬geführt werden. Verwenden Sie für die Analysengänge 1 und 2 Probenmaterial aus verschiedenen Probeneinheiten.
Benutzen Sie für die Ergebnisübermittlung diese vordefinierte Tabelle im Excelformat. Die Tabelle steht auch auf unserer Homepage (www.lvus.de) im Bereich „Download“ bereit.
Geben Sie im Register "Kontakt" den Namen, die eMail-Adresse sowie die Telefonnummer der Kontaktperson an, die wir bei Fragen kontaktieren können. Nach Fertigstellung des Protokolls wird ausschließlich an die dort angegebenen eMail-Adressen vorab ein Passwort-freies Protokoll im PDF-Format gesendet.
Tragen Sie im Register „Ergebnisse“ unbedingt Ihre Kundennummer und Ihre Postleitzahl ein, da darüber die Identifizierung des Einsenders erfolgt. In die beiden Datenfelder „Kundennummer“ und „Postleitzahl“ dürfen nur Ziffern eingegeben werden.
Die Felder zur Eingabe Ihrer Ergebnisdaten sind nicht mit einer festen Nachkommazahl vordefiniert, um keine Hinweise auf eventuelle Gehalte von Parametern zu geben.
Beachten Sie die Hinweise zu den gültigen (signifikanten) Ziffern bei den Parametern. Die Anzahl der Ziffern ist so zu wählen, dass beide Ergebnisse nur im Ausnahmefall aus iden¬tischen Ziffernfolgen bestehen. In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „10,16% und 9,94% sind vergleichbar, nicht aber „10,2%“ und „9,94%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle ist hier angebracht.
Über Auswahlfelder sind gängige Untersuchungsverfahren bereits vordefiniert, um das Ausfüllen bei den Untersuchungsverfahren zu erleichtern. Sollten Sie ein nicht aufgeführtes Verfahren anwenden, wählen Sie „sonstiges“ aus und tragen Ihr Verfahren dann ein. Sofern weitere Informationen zur Auswertung nötig sind, werden auch gängige Verfahrensprinzipien und/oder Bezugsquellen kommerziell vertriebener Testsätze in ähnlicher Weise vordefiniert.
In zahlreichen Fällen wird auch nachgefragt, ob Sie streng nach der Vorschrift gemäß § 64 LFGB arbeiten. Streng bedeutet, dass Sie ohne prüfrelevante Abweichungen arbeiten. Sollte die Abweichung lediglich die untersuchte Matrix sein (z.B. Ketchup anstelle von Brühwurst), dann soll dies nicht als Modifikation gekennzeichnet werden.
Da Ihre eMail automatisch weiterverarbeitet wird, dürfen nur innerhalb der Exceltabelle in vordefinierten Bereichen Kommentare oder Hinweise zu den Proben und durchgeführten Untersuchungen enthalten sein (z.B. im Register „Mitteilungen“).
Senden Sie uns die vollständig ausgefüllte Ergebnisdatei als Anlage im aktuellen Excelformat (Datei-Endung ".xlsx") oder im Format von Excel 2000 (Datei-Endung ".xls") per eMail an die Adresse „ergebnisse@lvus.de“. Ihre eMail darf nur eine einzige Anlage enthalten. eingesendete Tabellen verarbeiten.
Nach dem Eingang in unserer Mailbox "ergebnisse@lvus.de" erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung/Bestätigung über den Eingang Ihrer eMail.
Eingegangene eMails werden periodisch (ca. alle 10 Minuten) weiterverarbeitet. Enthält Ihre eMail eine von uns vordefinierte Exceltabelle und sind darin alle Pflichteingaben (Kundennummer, Postleitzahl, ggf. Aktualisierungs-Kennzeichnung) korrekt ausgefüllt, erhalten Sie in einer zweiten eMail Ihre Auswertenummer mitgeteilt. Ansonsten gibt es darin einen Hinweis, warum Ihre Mail nicht verarbeitet werden konnte. Korrigieren/ergänzen Sie in diesen Fällen Ihre Pflichteingabefelder und senden Sie uns Ihre Daten erneut.
Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete (oder auch ergänzte) Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung im Register „Ergebnisse“ ausgewählt werden. Die überarbeitete Excel¬tabelle muss auch alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualisierung vollständig gelöscht werden.
Senden Sie elektronisch mitgeteilte Ergebnisse nicht noch zusätzlich per Post oder Telefax.

## Kontakt
Kontaktperson | Contact person
Name | Name
eMail | eMail-Address
Telefon (inklusive Vorwahl): | telefone (including country and area code)
Bitte geben Sie den Namen, eMail-Adresse und die Telefonnummer der Person an, die wir bei Rückfragen kontaktieren können. An die aufgeführte eMailadresse wird das Protokoll zusätzlich auch als Passwort-freie PDF-Datei gesendet.
Type in name, e-mail address and telefone number of the person we can contact in case of any questions, please. In addition to a printed version we will send a PDF-document (passwort-free) of the report to this e-mail address.
Falls die Auswertung zusätzlich noch an eine zweite Adresse gesendet werden soll, geben Sie die zweite Adresse getrennt durch ein Semikolon mit nachfolgendem Leerzeichen ein.
In case the PDF-document of the report should be sent to a second e-mail address seperate both e-mail addresses by typing in a semicolon followed by a blank.
Beispiel für die Eingabe von 2 eMail-Adressen: Example how to type in 2 different e-mail addresses: | info@lvus.de; ergebnisse@lvus.de
eMail-Kontrolle: | check of the e-Mail address
Ergebnis der Überprüfung: | result of the control

## Teilnehmerdaten (hidden)
Kundennummer |  |  | Umformung
Postleitzahl
Produkt | 01F |  | Auswahl
Jahrgang | 2020 |  | 2
Update | N |  | N | 1 | ja / yes
Teilnahmen | 1 |  |  | 2 | nein / no
Deadline | 2020-07-26
Parameterzahl | 16 |  | N
Bestimmungen je Parameter | 2
Parameter 1 | Wasser | g/100 g
Parameter 2 | Fett | g/100 g
Parameter 3 | Fett (gesättigte Fettsäuren) | g/100 g
Parameter 4 | Eiweiß (N * 6,25) | g/100 g
Parameter 5 | Kohlenhydrate, gesamt | g/100 g
Parameter 6 | Zucker, gesamt | g/100 g
Parameter 7 | Saccharose, wasserfrei | g/100 g
Parameter 8 | Glucose, wasserfrei | g/100 g
Parameter 9 | Fructose, wasserfrei | g/100 g
Parameter 10 | Maltose, wasserfrei | g/100 g
Parameter 11 | Lactose, wasserfrei | g/100 g
Parameter 12 | Stärke | g/100 g
Parameter 13 | Ballaststoffe | g/100 g
Parameter 14 | Kochsalz (über Chlorid) | g/100 g
Parameter 15 | Natrium | g/100 g
Parameter 16 | Asche | g/100 g

## Ergebnisse
Ergebnisdatenblatt |  |  |  | Kunden-Nr.
Nährwerte (Frikadellen) |  |  |  | Postleitzahl
|  |  |  | interne Teilnahme: |  | 1
Einsendeadresse: | ergebnisse@lvus.de |  |  |  |  | V.1
Annahmeschluss/Deadline: |  |  |  | 2020-07-26
Schreiben Sie Ihre Daten in die farblich hinterlegten Felder. Geben Sie Ihre Ergebnisse in den aufgeführten Einheiten an. Write your data into the coloured cells. Give your results in the units of column 2.
Alle Gehalte sollen direkt auf die Probe bezogen werden. Gehalte zwischen 0,010 g/100 g und 10,0 g/100 g sollen möglichst mit 3 und Gehalte ab 10,0 g/100 g möglichst mit 4 gültigen (signifikanten) Ziffern angegeben werden! Gehalte unter 1 g/100 g können auch mit 2 signifikante Ziffern angegeben, falls verfahrensbedingt keine 3. Ziffer möglich ist. Beispiele zur Angabe signifikanter Ziffern sind in "Hinweise1" enthalten.
In einigen Fällen, z.B. bei Gehalten um 1 % oder 10 %, ist die Vorgabe gültiger Stellen schwierig: Die Ergebnisse „1,06% und 0,98% sind vergleichbar, nicht aber „1,1 %“ und „0,98%“. Die Angabe einer zusätzlichen gültigen Stelle beim Beispielwert 1,06 ist hier angebracht.
Sollte ein Inhaltsstoff nicht bestimmbar sein, so teilen Sie uns bitte den Wert Ihrer Bestimmungsgrenze mit vorangestelltem "< “ mit. In cases you will not detect a parameter, report your limit of quantification with "< " in front of the value.
Falls Sie einen Parameter nicht bearbeiten, lassen Sie die zugehörigen Ergebnisdatenfelder bitte leer. If you are not analysing parameters in your laboratory do not write anything into the corresponding fields for the results.
Zur Beschreibung des Analysenverfahrens verwenden Sie bitte die im unteren Teil dieses Datenblatts enthaltenen Auswahlfelder. To describe your method use the Pulldown-menus following after the result area.
Die Tabelle ist so nicht versandfertig. Es fehlen noch Eingaben bei Kunden-Nr. und/oder Postleitzahl.
Nur wenn diese beiden Felder ausgefüllt sind, kann der Absender dieser Tabelle korrekt identifiziert werden.
Tabelle wurde bereits einmal erfolgreich gesendet, es handelt sich um eine Aktualisierung: This table was sent before, successfully. It is an update:
Parameter | Einheit | Signifikante Stellen | Analysen- gang 1 | Analysen- gang 2 | Verfahren / Literatur
Wasser | g/100 g | 3(*) - 4(*) |  |  | 24 |  | 23
Fett | g/100 g | 3(*) - 4(*) |  |  | 32 |  | 31
Fett (gesättigte Fettsäuren) | g/100 g | 3(*) |  |  | 3 |  | 2
Eiweiß (N * 6,25) | g/100 g | 3(*) - 4(*) |  |  | 24 |  | 23
Kohlenhydrate, gesamt | g/100 g | 3(*) - 4(*) |  |  | 8 |  | 7
Zucker, gesamt | g/100 g | 3(*)
Saccharose, wasserfrei | g/100 g | 3(*) |  |  | 31 |  | 30
Glucose, wasserfrei | g/100 g | 3(*) |  |  | 31 |  | 30
Fructose, wasserfrei | g/100 g | 3(*) |  |  | 31 |  | 30
Maltose, wasserfrei | g/100 g | 3(*) |  |  | 31 |  | 30
Lactose, wasserfrei | g/100 g | 3(*) |  |  | 25 |  | 24
Stärke | g/100 g | 3(*) - 4(*) |  |  | 26 |  | 25
Ballaststoffe | g/100 g | 3(*) |  |  | 8 |  | 7
Kochsalz (über Chlorid) | g/100 g | 3(*) |  |  | 24 |  | 23
Natrium | g/100 g | 3(*) |  |  | 29 |  | 28
Asche | g/100 g | 3(*) |  |  | 18 | 11 | 17 | 10
3(*) - 4(*) siehe Zeile 8
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren, Teil 1
Wasser | [7 empty] | TRUE
Fett | [7 empty] | TRUE
Fett (gesättigte Fettsäuren) | [7 empty] | TRUE
Eiweiß | [7 empty] | TRUE
Kohlenhydrate, gesamt | [7 empty] | TRUE
Zucker, gesamt | Untersucht wurden |  |  | Untersuchungsprinzip
Glucose |  |  | 2 |  |  | 7 |  | FALSE
Fructose |  |  | 2 |  |  | 7
Saccharose |  |  | 2 |  |  | 7
Maltose |  |  | 2 |  |  | 7
Lactose |  |  | 2 |  |  | 7
2 | [5 empty] | 7
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren, Teil 2
Saccharose | [7 empty] | TRUE
Glucose | [7 empty] | TRUE
Fructose | [7 empty] | TRUE
Maltose | [7 empty] | TRUE
Lactose | [7 empty] | TRUE
Stärke | [7 empty] | TRUE
Asche | [7 empty] | TRUE
Veraschungstemperaturbereich
Ballaststoffe | [7 empty] | TRUE
Chlorid | [7 empty] | TRUE
Beschreibung der verwendeten Analysenverfahren, Teil 3
Asche | [7 empty] | TRUE
FALSE
Art der Modifikation:
Natrium
Probeneinwaage | 8
Aufschlussprinzip | 13 |  | 12 |  |  |  |  | TRUE
verwendete Säure(n) | 8 |  | 7 |  |  |  |  | TRUE
Oxidationsmittel | 4 |  | 3 |  |  |  |  | TRUE
Messprinzip | 11 |  | 10 |  |  |  |  | TRUE
Verfahren / Literatur | 29 |  | 28 |  |  |  |  | TRUE
Note on G1: Bitte geben Sie unbedingt Ihre Kunden-Nr. ein (nur Ziffern) Fill in Your Client Number (numbers only)
Note on G2: Geben Sie zusätzlich auch noch Ihre Postleitzahl an (nur Ziffern). Fill in Your postal ZIP-Code (numbers only)
Note on A15: LVU: Falls Sie nach einer erfolgreichen Übermittlung Ihrer Ergebnisse (Sie haben eine Auswertenummer erhalten) noch Fehler feststellen, können Sie bis zur Deadline jederzeit noch überarbeitete Ergebnisdateien einsenden. Damit unser System Ihre Datei als Aktualisierung akzeptiert, muss zwingend "ja" bei Aktualisierung ausgewählt werden. Die überarbeitete Exceltabelle muss alle bei der Auswertung zu berücksichtigenden Einträge enthalten, da die ursprünglich von Ihnen gesendeten Daten vor der Aktualiserung vollständig gelöscht werden.

## Mitteilungen
Nachfolgend können Sie uns ergänzende Hinweise geben oder wichtige Beobachtungen mitteilen. | 0

## SacGluFruMal (hidden)
Saccharose | 30 | 31 | 31 | 31 | 31
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Saccharose | Glucose | Fructose | Maltose
1 | § 64 LFGB Nr. L 52.06-5 (enzymatisches Verfahren)
2 | § 64 LFGB Nr. L 52.06-5 (enzymatisches Verfahren), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-13 (enzymatisches Verfahren)
4 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-13 (enzymatisches Verfahren), modifiziert | x
5 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 716 260 035 (Saccharose, Glucose, Fructose)
6 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 106 035 (Glucose, Fructose)
7 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Best.Nr. 11 113 950 035 (Maltose, Saccharose, Glucose)
8 | SCIL-Testsatz Nr. 1247
9 | HPLC- oder IC-Verfahren mit RI-Detektion
10 | HPLC- oder IC-Verfahren mit sonstiger Detektion
11 | IFU Nr. 55
12 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 716 251 035 (Glucose)
13 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 139 041 035 (Saccharose, Glucose)
14 | Scil Testsatz Best-Nr. 1211
15 | Megazyme Kit K-SUFRG
16 | Enzymatisch nach Thermo Fisher Scientific Gallery
17 | Enzymatisch nach § 64 LFGB Nr. L 07.00-22 (auch kombiniert mit § 64 LFGB Nr. L 07.00-17)
18 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-7
19 | § 64 LFGB Nr. L 40.00-7, modifiziert | x
20 | GC
21 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-24 (auch modifiziert)
22 | Ionenchromatographie - Inline Dialyse
23 | § 64 LFGB Nr. L07.00-22/1983-05 (auch kombiniert mit § 64 LFGB Nr. L07.00-25/1983-05)
24 | MIT Diagnostic MIT 558-240
25 | § 64 LFGB Nr. L 02.00-12 (auch modifiziert)
26 | DIN 10758 : 1997-05 (auch modifiziert); Verwendung eines Lichtstreudetektors (ELSD), Einsatz einer HILIC HPLC Säule, keine Bestimmung von Turanose, Erweiterung der Methode für Lactose
27 | CEN/TS 15754:2008-09 (Futtermittel- Bestimmung des Zuckergehalts- Hochleistungs-Anionenaustausch-Chromatographieverfahren (HPAEC-PAD)
28 | § 64 Nr. L 48.02.07-2:1985-05
29 | § 64 Nr. L 48.02.07-2:1985-05, auch modifiziert
30 | Sonstiges
31 | Bitte auswählen/Please select

## Lactose (hidden)
Lactose | 25 | 24
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-6
2 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-6, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-23
4 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-23, modifiziert | x
5 | Enzymatisch nach r-biopharm / roche 10 176 303 035 (Lac/Galac)
6 | Enzymatisch nach r-biopharm 10 986 119 035
7 | Enzymatisch nach SCIL 200 086
8 | HPLC (diverse Detektoren)
9 | Polarimetrisch nach Thieler: ZLUF 80 440-449 (1940)
10 | Ionenchromatographie nach Carrez-Klärung
11 | HPLC auf Kationenaustauscher mit Bleibelegung (analog 64 LFGB Nr. L 00.00-72: Bestimmung der Zuckeralkohole)
12 | Hochleistungs-Anionen-Austausch Chromatographie mit gepulster amperometrischer Detektion
13 | Ionenchromatographie (diverse Detektoren)
14 | EnzymeFast Lactose, Firma ifp Institut für Produktqualität
15 | Aufarbeitung nach L 07.00-17, enzymatisch nach Roche/r-biopharm 10 176 303 035
16 | Enzymatisch nach r-biopharm Enzytec E1213
17 | GC
18 | Enzymatisch nach Thermo Fisher Gallery
19 | Ionenchromatographie - Inline Dialyse
20 | Megazyme K-LACAR
21 | DIN 10758 : 1997-05 (auch modifiziert); Verwendung eines Lichtstreudetektors (ELSD), Einsatz einer HILIC HPLC Säule, keine Bestimmung von Turanose, Erweiterung der Methode für Lactose
22 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. E8110 (Liquid Lactose)
23 | CEN/TS 15754:2008-09 (Futtermittel- Bestimmung des Zuckergehalts- Hochleistungs-Anionenaustausch-Chromatographieverfahren (HPAEC-PAD)
24 | sonstiges
25 | Bitte auswählen/Please select

## Eiweiss (hidden)
Rohprotein (N * 6,25) | 24 | 23
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-7 (Kjeldahl)
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-7 (Kjeldahl), modifiziert | x
3 | nach Kjeldahl
4 | nach Dumas
5 | § 64 LFGB Nr. L 52.01.09-5
6 | § 64 LFGB Nr. L 52.01.09-5, modifiziert | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 02.09-5
8 | § 64 LFGB Nr. L 02.09-5, modifiziert | x
9 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-60
10 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-60, modifiziert | x
11 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-15 (18.00-13)
12 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-15 (18.00-13), modifiziert | x
13 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-10
14 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-10, modifiziert | x
15 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-20 (Dumas)
16 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-20 (Dumas), modifiziert | x
17 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-10/1
18 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-10/1, modifiziert | x
19 | § 64 LFGB Nr. L 05.00-15
20 | § 64 LFGB Nr. L 05.00-15, modifiziert | x
21 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-60
22 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-60, modifiziert | x
23 | sonstiges
24 | Bitte auswählen/Please select

## Kohlenhydrate (hidden)
Kohlenhydrate | 8 | 7
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | 100- Eiweiß-Fett-Wasser-Ballaststoffe-Asche
2 | Summe aus Stärke und Zuckern
3 | Summe aus Stärke + Zucker + Dextrin
4 | Luff-Schoorl nach HCl-Aufschluss
5 | Bestimmung der Zucker vor und nach enzymatischem Abbau
6 | Enzymatische Bestimmung der als untersucht angegebenen Zucker
7 | Sonstiges
8 | Bitte auswählen/Please select

## Zucker (hidden)
Zucker |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Glucose | Fructose | Saccharose | Maltose | Lactose
1 | Ja/Yes
2 | Nein/No
Prinzip |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
1 | Enzymatisch | Glucose | Fructose | Saccharose | Maltose | Lactose | Sonstige
2 | HPLC
3 | Ionenchromatographisch
4 | GC (nach Derivatisierung)
5 | Luff-Schoorl (Summe der reduzierenden Zucker)
6 | Sonstige
7 | Bitte auswählen/Please select
Weitere Zucker | 2
1 | bitte eingeben
2 | keine weiteren

## Fett (hidden)
Fett | 32 | 31
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-6 (07.00-6)
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-6, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-20
4 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-20, modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-4 (18.00-5)
6 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-4 (18.00-5), modifiziert | x
7 | nach Caviezel
8 | nach Weibull-Stoldt
9 | Extraktion mit Petrolether (Methode nach Grossfeld)
10 | nach Gerber
11 | Extraktion aus der Trockenmasse
12 | Mikrowellenextraktion
13 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 11/5.7
14 | NMR
15 | Bestimmung aus der Trockenmasse, ohne Säureaufschluss, Extraktion mit Soxtherm
16 | Butyrometer-Methode
17 | Mikromethode nach E. Schulte DLR 3/21 S. 85-89
18 | Fosslet
19 | Extraktion der Trockenmasse nach Grossfeld
20 | Butyrometer Methode
21 | Extraktion mit Dichlormethan nach Gefriertrocknung
22 | Soxtherm nach Säureaufschluss
23 | SLMB 22/5.1 (458.1) Soxhlet
24 | SLMB 1612.2 (GC)
25 | ANKOM Filterbag-Extraktion nach Hydrolyse
26 | § 64 LFGB Nr. L 20.01/02-5
27 | § 64 LFGB Nr. L 20.01/02-5, modifiziert | x
28 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-60
29 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-60, modifiziert | x
30 | § 64 LFGB Nr. L 16.00-5, auch modifiziert
31 | Sonstiges
32 | Bitte auswählen/Please select

## Fett_gesaettigt (hidden)
Fett, gesäätigt | 3 | 2
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | aus der Fettsäureverteilung
2 | Sonstiges
3 | Bitte auswählen/Please select

## Ballaststoffe (hidden)
Ballaststoffe | 8 | 7
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-18
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-18, modifiziert | x
3 | Bioquant Gesamtballaststoffe, Fa. Merck
4 | AOAC Methode 985.26 (auch modifiziert)
5 | AOAC Methode 991.43 (auch modifiziert)
6 | Schweizerisches Lebensmittelbuch (SLMB) 371.1, März 1994
7 | Sonstiges
8 | Bitte auswählen/Please select

## Kochsalz (hidden)
Kochsalz | 24 | 23
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-5/1: 2010-01 (potentiometrisch)
2 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-5/1: 2010-01 (potentiometrisch), modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-5/2: 2010-01 (nach Volhard)
4 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-5/2: 2010-01 (nach Volhard), modifiziert | x
5 | Potentiometrisch (auch aus der Asche) durch Titration mit Silbernitrat
6 | Nach Mohr
7 | Nach Vollhard
8 | Ionenchromatographisch (auch aus der Asche)
9 | Potentiometrisch (auch aus der Asche) durch Titration mit Quecksilbernitrat
10 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Kapitel 11/5.6.1
11 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-6: 1988-12, auch modifiziert | x
12 | § 64 LFGB Nr. L 03.00-11: 2007-12 (DIN EN ISO 5943), auch modifiziert | x
13 | Extraktion mit siedendem Wasser, Titration nach Ansäuern mit 0,05mol/L Hg(NO3)2; Indikator: Diphenylcarbazon/Bromphenolblau
14 | § 64 LFGB Nr. L 26.11.03-2: 1983-05, auch modifiziert | x
15 | SLMB Methode Nr. 322.1
16 | Potentiometrisch nach Heißwasserextraktion und Eiweißfällung
17 | § 64 LFGB Nr. L 05.02-2
18 | § 64 LFGB Nr. 05.02-2, modifiziert | x
19 | § 64 LFGB Nr. L 13.05-4 (potentiometrisch)
20 | § 64 LFGB Nr. L 13.05-4 (potentiometrisch) modifiziert | x
21 | ÖNORM N 4003 (potentiometrisch nach Heißwasserextraktion und Eiweißfällung)
22 | § 64 LFGB Nr. L 04.00-10, auch modifiziert
23 | Sonstiges
24 | Bitte auswählen/Please select

## Wasser (hidden)
Wasser | 24 | 23
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Modifikation
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-3
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-3, modifiziert | x
3 | Trocknung bei 103 °C ± 2 °C
4 | Trocknung bei 103 °C ± 2 °C mit Seesand
5 | § 64 LFGB Nr. L 03.00-9
6 | § 64 LFGB Nr. L 03.00-9, modifiziert | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 44.00-3, auch modifiziert | x
8 | § 64 LFGB Nr. L 02.06-1, auch modifiziert | x
9 | § 64 LFGB Nr. L 20.01/02, auch modifiziert | x
10 | § 64 LFGB Nr. L 02.09-4, auch modifiziert | x
11 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-27, auch modifiziert | x
12 | § 64 LFGB Nr. L 46.02-1, auch modifiziert | x
13 | § 64 LFGB Nr. L 04.00-8, auch modifiziert | x
14 | § 64 LFGB Nr. L 02.06-2, auch modifiziert | x
15 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-1 (18.00-12), auch modifiziert | x
16 | § 64 LFGB Nr. L 16.01-1, auch modifiziert | x
17 | § 64 LFGB Nr. L 08.00-60, auch modifiziert | x
18 | § 64 LFGB Nr. L 18.00-12:1988-12, auch modifizert | x
19 | SMART Trac II, gemäß AOAC Official Method 2008.06 8947
20 | Vakuumtrocknung gemäß Meth. 2 Anlage II zur Richtlinie 79/796 EWG (26.07.79)
21 | Trockenschrank 130 °C +/- 3 °C
22 | § 64 LFGB Nr. L 18.00-23, auch modifiziert | x
23 | Sonstiges
24 | Bitte auswählen/Please select

## Natrium (hidden)
Elemente | Na |  | Na
Probeneinwaage | 8 |  | 7
1 | < 0,5 g
2 | 0,5 g - 1,0 g
3 | 1,0 g - 1,5 g
4 | 1,5 g - 2,5 g
5 | 2,5 g - 5,0 g
6 | 5,0 g - 10,0 g
7 | > 10,0 g
8
Aufschluss | 13 |  | 12
1 | Mikrowellendruckaufschluss
2 | Druckaufschluss
3 | Trockenveraschung bei 500 bis 540 °C
4 | Trockenveraschung bei 540 °C bis 560 °C
5 | Trockenveraschung bei 560 °C bis 600 °C
6 | Trockenveraschung bei über 600 °C
7 | Nassaufschluss
8 | Verbrennen
9 | Plasmaaufschluss
10 | wässrige Extraktion
11 | Trockenveraschung bei 450 bis 500 °C
12 | Sonstiger Aufschluss
13 | Bitte auswählen/Please select
Säuren | 8 |  | 7
1 | HCl
2 | HNO3
3 | H2SO4
4 | Königswasser
5 | HNO3 + HCl
6 | HNO3 + H2SO4
7 | Sonstige Säure
8 | Bitte auswählen/Please select
Oxidationsmittel | 4 |  | 3
1 | H2O2
2 | entfällt
3 | Sonstiges Oxidationsmittel
4 | Bitte auswählen/Please select
Messverfahren | 11 |  | 10
1 | Flammen-AAS
2 | Flammenemmission
3 | ICP-MS
4 | ICP-OES
5 | ICP-AES
6 | Kapillarelektrophores
7 | Ionensensitive Bestimmung
8 | Atomemissionsspektrometrie (AES)
9 | Thermometrische Titration
10 | Sonstiges
11 | Bitte auswählen/Please select
Verfahren | 29 |  | 28
1 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-19/1
2 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-19/1, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-17
4 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-17, modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 (DIN EN 1134)
6 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-10 (DIN EN 1134), modifiziert | x
7 | DIN EN ISO 11885
8 | DIN EN ISO 7980 DEV 3a
9 | DIN EN ISO 17294-2
10 | DIN EN ISO 14911
11 | VDLUA VII 2.2.2.6
12 | DIN EN ISO 15763
13 | DIN EN ISO 15510
14 | EN 15505
15 | AOAC 985.35
16 | DIN CEN/TS 15621, Vornorm, mod.
17 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-56
18 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-56, modifiziert | x
19 | Berechnet aus Chloridbestimmung
20 | § 64 LFGB Nrn L 06.00-4 und L 06.00-9
21 | § 64 LFGB Nr. L 00.00-144, auch modifiziert | x
22 | VDLUFA III,10.8.2
23 | Basisnorm 15 621
24 | wässrige Extraktion wie bei der enzymatischen Bestimmung der Citronensäure; Säure zur Eiweißfällung
25 | DIN EN 16943 2016-01
26 | § 64 L 00.00-135, auch modifiziert
27 | Thermometrische Bestimmung von Natrium in Lebensmittel (Nudeln), Application Work AW TI DE1-0684-072015, 13. Juli 2015, Fa. Metrohm
28 | Sonstiges
29 | Bitte auswählen/Please select

## Asche (hidden)
Asche | 18 | 17
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-4
2 | § 64 LFGB Nr. L 06.00-4, modifiziert | x
3 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-3
4 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-3, modifiziert | x
5 | § 64 LFGB Nr. L 53.00-4
6 | § 64 LFGB Nr. L 53.00-4, modifiziert | x
7 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-4
8 | § 64 LFGB Nr. L 31.00-4, modifiziert | x
9 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-77
10 | § 64 LFGB Nr. L 01.00-77, modifiziert | x
11 | VDLUFA C 10.2
12 | Veraschung bei der angegebenen Temperatur
13 | § 64 LFGB Nr. L 47.00-3
14 | § 64 LFGB Nr. L 47.00-3, modifiziert | x
15 | § 64 LFGB Nr. L 16.01-2
16 | § 64 LFGB Nr. L 16.01-2, modifiziert | x
17 | sonstiges
18 | Bitte auswählen/Please select
Veraschungstemperatur | 11 | 10
1 | < 525 °C
2 | 525 °C - 575 °C
3 | 575 °C - 625 °C
4 | 625 °C - 675 °C
5 | 675 °C - 725 °C
6 | 725 °C - 775 °C
7 | 775 °C - 825 °C
8 | 825 °C - 875 °C
9 | 875 °C - 925 °C
10 | > 925 °C
11 | Bitte auswählen/Please select

## Staerke (hidden)
Staerke | 26 | 25
Methode | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-5 (18.00-6) |  | P
2 | § 64 LFGB Nr. L 17.00-5 (18.00-6), modifiziert | x | P
3 | Enzymatisch nach r-biopharm / Roche Nr. 10 207 748 035 |  | E
4 | VDLUFA III 7.2.1 |  | P
5 | Polarimetrisch |  | P
6 | VO (EWG) Nr. 4154/87 (enzymatisch) |  | E
7 | § 64 LFGB Nr. L 48.02.07-3
8 | § 64 LFGB Nr. L 48.02.07-3, modifiziert | x
9 | Schweizerisches Lebensmittelbuch Methode Nr. 467.1 (enzymatisch) |  | E
10 | HPLC-RI-Detektion nach saurer und enzymatischer Hydrolyse |  | E
11 | AOAC 996.11
12 | HPLC-RI-Detektion nach enzymatischer Hydrolyse mit thermostabil alpha-Amylase und Amyloglucosidase |  | E
13 | Polarimetrische Bestimmung des Stärkegehaltes aus Matissek, Schnepel, Steiner S. 157 ff. |  | P
14 | VO (EG) Nr. 900/2008
15 | VO (EG) Nr. 118/2010 |  | E | HPLC-Bestimmung
16 | Enzymatische Hydrolyse mit anschließender Ionenchromatographie mit amperometrischer Detektion
17 | Salzsäureaufschluss, enzymatische Glucose Bestimmung, Umrechnung auf Stärke vgl. L 07.00-33 |  | Enzymatisch nach saurer Hydrolyse |  | Gesamtglucane
18 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-21 |  | Reduktometrisch nach saurer Hydrolyse | Gesamtkohlenhydrate, reduktometrisch
19 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-21, modifiziert | x | Reduktometrisch nach saurer Hydrolyse | Gesamtkohlenhydrate, reduktometrisch
20 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-25 |  | E
21 | § 64 LFGB Nr. L 07.00-25, modifiziert | x | E
22 | Enzymatisch nach Megazyme |  | E
23 | § 64 L 07.00-33:1987-05 |  | Enzymatisch nach saurer Hydrolyse |  | Gesamtglucane
24 | § 64 L 07.00-33:1987-05, modifiziert | x | Enzymatisch nach saurer Hydrolyse |  | Gesamtglucane
25 | Sonstiges
26 | Bitte auswählen/Please select
Stärke, Untersuchungsprinzip | 9 | 8
Prinzip | Bezeichnung des Analysenverfahrens | Anzahl
1 | Enzymatisch |  | Stärke
2 | Reduktometrisch |  | Gesamtkohlenhydrate, reduktometrisch
3 | Enzymatisch nach saurer Hydrolyse |  | Glucane
4 | Reduktometrisch nach enzymatischer Hydrolyse |  | Gesamtkohlenhydrate, reduktometrisch
5 | Polarimetrisch | x | Gesamtkohlenhydrate, polarimetrisch
6 | Nachweis mit Iod/Iodkalium-Lösung (Lugol) |  | qualitativ
7 | Reduktometrisch nach saurer Hydrolyse |  | Gesamtkohlenhydrate, reduktometrisch
8 | Sonstiges
9